Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługa utrzymania ruchu sieci, urządzeń i instalacji sanitarnych”

w okresie od 01.04.2026 r. do 31.03.2027 r.

Usługa utrzymania ruchu, o której mowa powyżej, dotyczy wskazanych sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, w tym w szczególności wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w zakresie „grupy 2” urządzeń, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, wchodzących w skład obiektów Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, zlokalizowanego w Białymstoku (kod pocztowy: 15-540) przy ul. Żurawiej 71 oraz 71A na działce gruntu o numerze geodezyjnym 767/34 Obręb 21 DOJLIDY, oraz w lokalu „Centroom” przy ul. Sienkiewicza 9 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-092) na działce gruntu o numerze geodezyjnym 1412 Obręb 11.

CZĘŚCI I, obejmujące utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej.

- W zakresie instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy znajdują się między innymi:

- cała sieć i wszystkie instalacje zewnętrzne oraz wszystkie instalacje wewnętrzne oraz wszelkie przybory wody zimnej od głównej studni wodomierzowej, wraz ze stacjami hydroforowymi, do końcowych punktów poboru i ujęć wody (i wraz z nimi),kompletna instalacja wewnętrzna ciepłej wody użytkowej c.w.u. od węzła cieplnego, wraz z końcowymi punktami poboru i ujęciami c.w.u. Zakres czynności obejmuje w szczególności:

  - kompleksowe utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń w ruchu i pełnej sprawności przy zachowaniu pełni możliwości technicznych i technologicznych, a w tym w szczególności:

    - aktywne zapobieganie występowaniu ewentualnych awarii,

    - zapobieganie występowaniu i natychmiastowe usuwanie ewentualnych przecieków i ubytków mediów,

    - wymiana i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, w tym między innymi czyszczenie i wymiana filtrów oraz perlatorów,

    - odpowietrzanie instalacji,

    - zapewnienie właściwej jakości wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, w tym jej niepogorszonego składu chemicznego oraz statusu sanitarnego w tym zapobieganie powstaniu skażenia bakteriologicznego,

    - przeprowadzanie regularnej, okresowej dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej,

    - przeprowadzanie okresowych badań bakteriologicznych wody z uwzględnieniem obecności pałeczek Legionelli (Legionella pneumophila)

  - uczestnictwo i nadzór nad realizacją wszelkich zlecanych prac montażowych, demontażowych, uruchomieniowych, naprawczych i remontowych w zakresie instalacji objętych przedmiotem umowy, przeprowadzanych z udziałem podmiotów trzecich,

  - bieżąca kontrola i stałe nadzorowanie prawidłowości pracy systemów, sieci, instalacji i urządzeń,

  - właściwe i terminowe prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności wynikających z postanowień obowiązującego prawa a w szczególności:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

    - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

    - ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe,

    - ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

    - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

przy czym Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego przed wszelkimi organami, instytucjami i urzędami powołanymi do realizowania zapisów obowiązującego prawa, oraz do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przedmiotem umowy, w tym prowadzenia stosownej dokumentacji oraz przygotowywania i sporządzania dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej w przeznaczonych do tego systemach i platformach.

CZĘŚCI II, obejmujące utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń ochrony środowiska: kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz deszczowej i retencyjnej.

- W zakresie instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy znajdują się między innymi:

  - cała sieć oraz instalacja sanitarnej kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej wraz z kanalizacją tłoczną i przepompowniami ścieków,

  - wszelkie sieci i instalacje kanalizacji deszczowej, wraz z odwodnieniami dachów i tarasów, kanalizacją podciśnieniową w systemie Geberit-Pluvia, oraz zbiornikami/separatorami substancji ropopochodnych i tłuszczowych,

  - instalacje zbiorników retencyjnych i pompowni wody, w tym instalacja podlewania terenów zielonych, wraz z automatyczną instalacją zraszania patio,

  - zbiornik buforowy z przepompownią.

- Zakres czynności obejmuje w szczególności:

  - kompleksowe utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń w ruchu i pełnej sprawności przy zachowaniu pełni możliwości technicznych i technologicznych, a w tym w szczególności:

    - aktywne zapobieganie występowaniu ewentualnych awarii,

    - zapobieganie występowaniu i natychmiastowe usuwanie ewentualnych przecieków i ubytków mediów,

    - wymiana i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, w tym między innymi czyszczenie i wymiana filtrów,

    - odpowietrzanie instalacji,

    - regularne oczyszczanie studni, koryt odwadniających odwodnień liniowych, kinet, etc,

    - regularne czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, osadników, separatorów, zbiorników buforowych, zbiorników retencyjnych, etc.

    - opróżnianie co najmniej dwa razy w roku zbiorników substancji ropopochodnych (3 szt.) i zbiornika substancji tłuszczowych (1 szt.),

    - regularna, okresowa kontrola stanu przyborów sanitarnych w sanitariatach (ustępów, spłuczek, baterii, wylewek, umywalek, syfonów, etc., etc.) oraz sprawności kratek ściekowych i prawidłowości zasyfonowania i napowietrzania instalacji,

    - nie dopuszczenie do wydostawania się z sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz powstawania nieprzyjemnych wyziewów, fetorów i drażniących zapachów,

  - uczestnictwo i nadzór nad realizacją wszelkich zlecanych prac montażowych, demontażowych, uruchomieniowych, naprawczych i remontowych w zakresie instalacji objętych przedmiotem umowy, przeprowadzanych z udziałem podmiotów trzecich,

  - bieżąca kontrola i stałe nadzorowanie prawidłowości pracy systemów, sieci, instalacji i urządzeń,

  - właściwe i terminowe prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności wynikających z postanowień obowiązującego prawa a w szczególności:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

    - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

    - ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe,

    - ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

    - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

przy czym Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego przed wszelkimi organami, instytucjami i urzędami powołanymi do realizowania zapisów obowiązującego prawa, oraz do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przedmiotem umowy, w tym prowadzenia stosownej dokumentacji oraz przygotowywania i sporządzania dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej w przeznaczonych do tego systemach i platformach.

CZĘŚCI III, obejmujące utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.

- W zakresie instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy znajdują się między innymi:

  - cała instalacja centralnego ogrzewania począwszy od węzła cieplnego,

  - cała i kompletna instalacja ciepła technologicznego od węzła cieplnego MPEC, wraz z nagrzewnicami central wentylacyjnych i pełną armaturą i osprzętem, oraz węzłem BPN-T, systemem uzupełniania i zrzutu zładu w postaci cieczy niskokrzepliwej.

- Zakres czynności obejmuje w szczególności:

  - kompleksowe utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń w ruchu i pełnej sprawności przy zachowaniu pełni możliwości technicznych i technologicznych, a w tym w szczególności:

    - aktywne zapobieganie występowaniu ewentualnych awarii,

    - zapobieganie występowaniu i natychmiastowe usuwanie ewentualnych przecieków i ubytków mediów,

    - wymiana i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, w tym między innymi czyszczenie i wymiana filtrów,

    - odpowietrzanie instalacji,

    - uzupełnianie czynników w tym czynnika grzewczego,

    - zapewnienie uzyskania i utrzymania właściwych temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach,

    - przygotowanie systemów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do pracy przed sezonem grzewczym oraz przygotowanie systemów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do przerwy w pracy poza sezonem grzewczym,

    - uruchomienie systemów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego do pracy przed sezonem grzewczym oraz wyłączenie systemów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego poza sezonem grzewczym,

    - regularna kontrola oraz utrzymanie właściwego stanu i stężenia cieczy niskokrzepliwych, odpowiadającego temperaturze krystalizacji mniejszej lub równej ≤-26 0C (słownie: minus dwadzieścia sześć stopni Celsjusza)

  - uczestnictwo i nadzór nad realizacją wszelkich zlecanych prac montażowych, demontażowych, uruchomieniowych, naprawczych i remontowych w zakresie instalacji objętych przedmiotem umowy, przeprowadzanych z udziałem podmiotów trzecich,

  - bieżąca kontrola i stałe nadzorowanie prawidłowości pracy systemów, sieci, instalacji i urządzeń,

  - właściwe i terminowe prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności wynikających z postanowień obowiązującego prawa a w szczególności:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

    - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

    - ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

    - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

przy czym Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego przed wszelkimi organami, instytucjami i urzędami powołanymi do realizowania zapisów obowiązującego prawa, oraz do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przedmiotem umowy, w tym prowadzenia stosownej dokumentacji oraz przygotowywania i sporządzania dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej w przeznaczonych do tego systemach i platformach.

CZĘŚCI IV, obejmujące utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych wody lodowej, klimatyzacji komfortu i precyzyjnej, wentylacyjnych.

- W zakresie instalacji i urządzeń objętych przedmiotem umowy znajdują się między innymi:

- cała instalacja wody lodowej wraz z agregatami wody lodowej i klimakonwektorami,

- wszelkie instalacje i urządzenia klimatyzacyjne, w tym urządzenia typu split w obu budynkach BPN-T, instalacja klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni głównej, oraz systemy klimatyzacji komfortu,

- instalacje wentylacyjne wraz z centralami wentylacyjnymi i wentylatorami nawiewnymi i wyciągowymi, kanałami wentylacyjnymi, klapami przeciwpożarowymi, kierownicami, anemostatami, skrzynkami rozprężnymi, filtrami, włączając instalacje wentylacyjne laboratorium izotopowego, dygestoria, etc.

- Zakres czynności obejmuje w szczególności:

- kompleksowe utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń w ruchu i pełnej sprawności przy zachowaniu pełni możliwości technicznych i technologicznych, a w tym w szczególności:

  - aktywne zapobieganie występowaniu ewentualnych awarii,

  - zapobieganie występowaniu i usuwanie ewentualnych przecieków i ubytków mediów,

  - wymiana i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, w tym między innymi czyszczenie i wymiana filtrów,

  - odpowietrzanie instalacji,

  - uzupełnianie czynników w tym czynnika chłodniczego,

  - zapewnienie uzyskania i utrzymania właściwych temperatur w klimatyzowanych pomieszczeniach,

  - zapewnienie uzyskania i utrzymania właściwej wymiany powietrza w wentylowanych pomieszczeniach,

  - przygotowanie systemów klimatyzacji do pracy przed sezonem wiosenno-letnim oraz przygotowanie systemów klimatyzacji do przerwy w pracy poza sezonem wiosenno-letnim,

  - uruchomienie systemów klimatyzacji do pracy przed sezonem wiosenno-letnim oraz wyłączenie systemów klimatyzacji poza sezonem wiosenno-letnim,

  - zapewnienie właściwej jakości przygotowywanego powietrza w tym zapobieganie powstaniu skażenia bakteriologicznego i mykologicznego,

  - przeprowadzanie regularnej, okresowej dezynfekcji sieci, instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.

- uczestnictwo i nadzór nad realizacją wszelkich zlecanych prac montażowych, demontażowych, uruchomieniowych, naprawczych i remontowych w zakresie instalacji objętych przedmiotem umowy, przeprowadzanych z udziałem podmiotów trzecich,

- bieżąca kontrola i stałe nadzorowanie prawidłowości pracy systemów, sieci, instalacji i urządzeń,

- właściwe i terminowe prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności wynikających z postanowień obowiązującego prawa a w szczególności:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

- ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe,

- ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych,

- ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

przy czym Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego przed wszelkimi organami, instytucjami i urzędami powołanymi do realizowania zapisów obowiązującego prawa, oraz do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przedmiotem umowy, w tym prowadzenia stosownej dokumentacji oraz przygotowywania i sporządzania dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej w przeznaczonych do tego systemach i platformach.

CZĘŚCI V, obejmujące utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń gazowych.

- W zakresie instalacji i urządzeń objętych Przedmiotem umowy znajdują się między innymi cała sieć i instalacja gazowa gazu ziemnego od głównego licznika gazu, wraz z wszystkimi odbiornikami gazu.

- Zakres czynności obejmuje w szczególności:

  - kompleksowe utrzymanie sieci, instalacji i urządzeń w ruchu i pełnej sprawności przy zachowaniu pełni możliwości technicznych i technologicznych, a w tym w szczególności:

    - ciągłe i aktywne zapobieganie występowaniu ewentualnych (potencjalnych) awarii,

    - zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń gazowych,

    - aktywne zapobieganie występowaniu i natychmiastowe usuwanie ewentualnych przecieków i ubytków mediów,

    - bieżąca kontrola szczelności sieci, instalacji i urządzeń gazowych oraz bieżąca kontrola prawidłowości eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń gazowych,

    - bieżąca wymiana i uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych, w tym między innymi czyszczenie i wymiana filtrów.

  - uczestnictwo i nadzór nad realizacją wszelkich zlecanych prac montażowych, demontażowych, uruchomieniowych, naprawczych i remontowych w zakresie instalacji objętych przedmiotem umowy, przeprowadzanych z udziałem podmiotów trzecich,

  - bieżąca kontrola i stałe nadzorowanie prawidłowości pracy systemów, sieci, instalacji i urządzeń,

  - właściwe i terminowe prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności wynikających z postanowień obowiązującego prawa a w szczególności:

    - ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

    - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,

    - ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

    - ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,

przy czym Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego przed wszelkimi organami, instytucjami i urzędami powołanymi do realizowania zapisów obowiązującego prawa, oraz do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z przedmiotem umowy, w tym prowadzenia stosownej dokumentacji oraz przygotowywania i sporządzania dokumentacji w formie papierowej oraz elektronicznej w przeznaczonych do tego systemach i platformach.

Postanowienia ogólne do każdej z części:

- W przypadku lokalu „Centroom” zakres umowy ogranicza się do miejsca rozgraniczenia (podziału) sieci i instalacji pomiędzy lokalami, pozostającymi we władaniu Zamawiającego, a częścią sieci
i instalacji, pozostającą w zarządzie administratora obiektu bazowego.

- W przypadku lokalu „Centroom” Wykonawca zobowiązuje się do stałej i ścisłej współpracy
z administratorem obiektu bazowego, tj.: Arenda Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami,
ul. Podleśna 1 lok. 15, 15-227 Białystok, tel. 85 745 11 44.

Wykonawca będzie ściśle współpracował z administratorami obiektów bazowych w zakresie objętym niniejszym przedmiotem zamówienia, w szczególności dokonywał niezbędnych uzgodnień, prowadził niezbędną wymianę informacji, składał wnioski i dokonywał stosownych zgłoszeń do administratorów obiektów bazowych.

- Wykonawca w czasie ww. zadań zobowiązuje się postępować z najwyższą i należytą starannością, zgodnie z przepisami wewnętrznymi Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (BPN-T) oraz zobowiązuje się do przestrzegania odpowiednich przepisów porządkowych obowiązujących w
BPN-T oraz przepisów prawa jak również aktualnych norm i wytycznych branżowych.

- Usługa będzie wykonywana samodzielnie, własnym staraniem, na własny koszt i przy użyciu narzędzi, materiałów i środków stanowiących własność Wykonawcy.

- Wykonawca zapewni w szczególności stałe, całodobowe pogotowie (7 dni w tygodniu / 365 dni w roku) w zakresie utrzymania sieci, instalacji i urządzeń w ruchu i pełnej sprawności przy zachowaniu pełni możliwości technicznych i technologicznych, przy czym wyjątkowo dopuszcza się następujące terminy (czasy trwania) ewentualnych przerw w ruchu, lub spadku sprawności technicznej i technologicznej poniżej wartości nominalnych, oraz innych incydentów:

  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00 do maksymalnie 30 minut od zgłoszenia, wystąpienia lub wykrycia opisywanej powyżej sytuacji (przerw w ruchu, spadku sprawności technicznej i technologicznej poniżej wartości nominalnych oraz innych incydentów),

  - w pozostałych godzinach i dniach w czasie do 3 godzin od zgłoszenia, wystąpienia lub wykrycia opisywanej powyżej sytuacji (przerw w ruchu, spadku sprawności technicznej i technologicznej poniżej wartości nominalnych oraz innych incydentów),

przy czym Wykonawca w każdej sytuacji zobowiązany jest bezwzględnie do właściwego i niezwłocznego zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń w czasie ewentualnych przerw w ruchu, w okresie spadku sprawności technicznej i technologicznej poniżej wartości nominalnych oraz w czasie innych incydentów, przed wystąpieniem dalszych uszkodzeń lub awarii, a po ich ustaniu przywrócenia ruchu i pełnej sprawności przy zachowaniu pełni możliwości technicznych i technologicznych.

Uwaga!!!

W każdym przypadku wystąpienia awarii, zagrażającej powstaniem niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, zagrażającej powstaniem niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego bądź niebezpieczeństwa powstania strat w mieniu, w tym w szczególności awarii zagrażającej powstaniem możliwości wybuchu lub pożaru, Wykonawca przystąpi do natychmiastowego zabezpieczenia sieci, instalacji i urządzeń w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 30 minut.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego i natychmiastowego przyjmowania zgłoszeń i wszelkich innych informacji od Zamawiającego, przy czym do powiadamiania Wykonawcy upoważnieni są wszyscy pracownicy Zamawiającego oraz instytucje i osoby zaangażowane w realizację umowy z urzędu, jak również instytucje i osoby wskazane przez Zamawiającego, w szczególności pracownicy służby ochrony fizycznej obiektu oraz administratorzy obiektów bazowych, przy czym dopuszczalne jest zgłoszenie dowolnymi kanałami komunikacyjnymi, określonymi w umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się w razie potrzeby do niezwłocznego zgłaszania incydentów do służb ratunkowych i interwencyjnych, takich jak Straż Pożarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne, Pogotowie Wodociągowe, Pogotowie Ciepłownicze, Inspekcja Pracy, Państwowa Agencja Atomistyki, etc., oraz alarmowania Zamawiającego.